Measurement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage [V] | Coarse gain | Centroid | FWHM | Unc |
| 900 | 100 | 33.26 | 6.903 |  |
| 850 | 100 | 21.91 | 5.480 |  |
| 860 | 100 | 23.30 | 5.659 | 0.47 |
| 900 | 100 | 33.88 | 6.902 | 0.37 |
| 950 | 100 | 50.32 | 8.820 | 0.33 |
| 1000 | 100 | 73.93 | 12.450 | 0.63 |
| 1050 | 100 | 116.31 | 18.579 | 0.50 |
| 1100 | 100 | 183.83 | 29.199 | 0.49 |